简  报

山西共达建设工程项目管理有限公司    第8期   （总第32期）   2013年8月26日

监理项目部资料检查情况的通报

根据公司安排，近期总工办组织对公司下属重点监理项目部北河湾、景怡花园、御祥苑、森海湾等项目部进行了项目部形象管理、综合管理、监理管理工作、质量控制、安全管理、安全监理及现场安全等主要内容的检查工作。

一、检查目的

为了进一步促进和提高各监理项目部监理资料的规范化、标准化和程序化，从而保证在监理过程中所形成资料的完整性、真实性、及时性。

二、检查依据

1、《建设工程监理规范》GB50319-2000；

2、《建筑工程施工安全资料管理规程》DBJ04/T289-2011；

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

4、其它相关专业质量验收规范。

（图为检查组人员听取御祥苑总监汇报工程情况）

三、检查方法

1、听取总监汇报项目实施情况；

2、检查监理资料；

3、现场安全检查。

（下转第2页）

- 8月6日，公司徐俊良副总经理为监理项目部资料员培训。

- 8月16日，我公司招标代理部刘跃荣参加山西省招投标协会召开的《2013年度招标代理机构工作座谈会》，并在会上发言。

- 8月22日，由太原市安泰恒业房地产开发有限公司开发，我公司监理的《东城一品商住楼项目》地基与基础验收顺利通过。

- 全国监理工程师考试成绩揭晓，刘成城、高怡琅顺利通过考试，公司领导向他们表示祝贺。

- 8月份监理招标中标项目：忻州三交镇、董村镇中心卫生院业务用房及污水垃圾处理等辅助设施项目，阳城绿道建设美韵圣骏马岭段项目，介休秀南怡园A区5#楼、B区2#楼项目，忻州市云中河景观综合工程二标段项目。

- 8月份招标代理项目：世纪明珠A1外墙装修工程。

（上接第1页）

四、检查情况

通过对四个项目部的检查，认为四个项目部都能够认真履行监理职责、监理行为规范、监理业务素质不断提高，对施工过程中监理资料的编制、收集、整理及时、有序，审查、审批较为规范。在工程质量、造价、进度、安全监理等方面做了大量工作，成绩较为显著。

其中，御祥苑监理项目部的工作，从监理文件的编制及施工资料的收集、整理和安全监理等方面，工作认真，管理规范，思想重视，分工明确。检查中存在问题较少，他们的工作亮点是：1、资料的收集、整理、分类有序，目录编制清楚，对暂缺资料做到心中有数、讲明原因；2、监理日志记录全面，能够全面反映出监理每天的工作情况，对存在的问题描述清楚，并有闭合笔录，尤其李全保总代的监理日志记录全面认真；（森海湾项目部郭春义总代的监理日志记录也较为认真细致，对施工组织设计报审查出的问题有原始记载）3、监理质量、安全、控制文件，基本按照分部分项工程编制，审核、审批符合要求；4、安全监理到位，贯彻执行DBJ04/T289-2011《山西省建筑工程施工安全资料管理规程》，及时认真。对涉及危险性较大的分部分项工程所用的材料、机械设备、专项方案、各项制度、计划，该收集的、该审批的、该验收的资料基本齐全；5、安全监理宣传到位，得到施工单位的支持。在现场安全检查中，施工方项目经理得知对该项目部检查的信息，一直陪同检查人员现场听取检查意见，对提出的不安全隐患表示立即整改。

五、对四个项目部存在共性问题的通报

通过检查内容的归纳统计，各项目部存在共性的问题较为普遍，主要共性的问题有：1、文件的收、发台账不完整；2、有的分部分项工程监理实施细则未编制；3、监理日志记录简单，反映不出监理工作的实际情况，同时对提出的问题不闭合；4、施工方报审的危险性较大的分部分项专项方案，审批程序不符合规范要求；5、旁站监理记录资料不全，填写不认真；6、监理月报编写的内容简单；7、技术变更内容未及时注标在图纸上；8、现场组织监理人员强制性条文学习，记录不全；9、资料盒内卷内目录不全或无目录；10、贯彻执行DBJ04/T289-2011《山西省地标施工安全资料管理规程》不及时，对该收集和施工方该报审的资料不全，有的审批程序不符合安全专项方案审批程序；11、对已上报有时限要求的资料，缺乏动态控制措施，表现在质量控制依据仍采用旧标准，检测仪器未年检，特殊工种上岗证过期。

公司要求此次检查的监理项目部，对存在的问题和不足，要对号入座，进行整改，并将检查下发的不合格项通知单，以文字报告形式回复公司。同时，要求尚未检查的监理项目部要进行自查、自纠，进一步提高和规范监理资料的管理水平。（总工办）

对冲击钻成孔卡钻问题的处理看法

国家注册监理工程师  桑庆玲

在工程地质为卵石的地方，一般常常采用空心冲击钻成孔，难免会发生卡钻现象，对于这种问题，最好的处理就是想尽办法把钻头捞起来，但往往成功率很低，只好把钻打下去，达到设计深度后浇筑混凝土。这样常会出现影响桩的质量。我认为采用如下办法成孔质量会得到保证。

在钻头捞不起来的情况下，先用小钻头把已经卡住的钻头打下去，沿桩孔外侧按照0°、45°、90°、135°、180°、 225°、270°、315°方位和靠近中心点测量，比对这些数值的差值，通过比对就可以估算已被卡钻头的倾斜程度和方向，如果估计被卡钻头顶部倾斜到桩孔壁，那么这八个数值的最小值要基本达到设计深度和被卡住钻头钻盘上表面到其最顶部处长度之和，这样才可能保证钢筋笼下到底部。

卡钻问题发生后，往往已经耗费很多时间处理卡钻，已经成孔的孔壁很可能出现缩孔，这样就必须在上一步骤完成后，再用原来直径大小的钻头修孔，保证成孔的直径达到设计要求，然后按照正常的施工程序清孔，下钢筋笼，下导管，浇注混凝土。

在浇筑混凝土过程中，要每下一车（大约9方）测量一次深度，直到完成，用这些数据同其他相同的正常成孔灌注的桩进行比对。比对结果混凝土浇注总量要不低于正常孔的用量，这样这个桩的质量就会得到保证。

监理人员做好图纸会审工作的点滴体会

（接上一期）

2.5协助建设单位做好图纸会审工作

图纸会审一般分两个阶级进行：结构工程会审和装修工程会审。组织好这两个阶段的图纸会审至关重要，因为各专业只侧重相关专业图纸存在的问题，而忽略了与其他专业交叉中的问题。因此，总包单位要组织好多家专业之间的图纸会审，解决好相互之间存在的问题，这些问题如果不提前处理，不在图纸会审期间得到解决，一旦木已成舟，就很难处理，设置可能造成永久性的质量缺陷。

2.6监理人员对图纸会审的重点应注意的问题

图纸会审监理重点注意的问题：图纸会审中监理应重点考虑安全可靠性、适用性和各专业协调一致等问题。着重从以下几方面入手。

（1）图纸的规范性。各专业图纸上依据的规范是否有效，是否是现行规范，是否符合强制性条文；施工图纸是否齐全，设计说明是否齐全，应遵循的锅饭及技术要求是否正确、适用。特别是外地设计院设计的施工图纸，它所遵循的有些是当地的一些规范和技术要求。

（2）建筑功能设计。各专业设计是否符合国家强制性条文的规定，如住宅楼楼梯入口高度、室内净高、栏杆高度等是否满足要求。

（3）建筑造型与立面设计。检查平面、立面、剖面图，关键节点图是否统一，是否完整；审查总平面图地面、道路、排水系统标高与现场周围实际标高相矛盾；审查建筑，结构上图纸上标注的尺寸、标高是否有误；建筑图与结构图是否统一；建筑图上墙体位置与否结构图上图位置相对应，门窗洞口标高与对应结构梁底标高是否一致。

（4）结构安全性。查看是否按规范要求留置施工缝，结构上是否有防开裂措施，是否有后浇带，防水设计是否合理，外墙是否有防开裂措施，基础结构类型是否合理等。对涉及结构安全的专业工程的施工图纸（如幕墙，钢结构深化设计等），要注意其计算书和关键数据是否符合要求，且必须要有主体结构设计单位的盖章和注册结构设计师的签章进行确认。

（5）材料代换的可能性。

（6）各专业协调一致情况。审查水电等专业图纸与土建施工与是否相统一，注意水电图中设备用房的位置、尺寸、工艺要求与土建图中的要求时否统一。

（7）施工可行性。审查图纸是否有房防质量通病措施，设计是否合理，功能是否齐全。

（8）要审核消防、节能方面的是否满足要求。消防方面主要从建筑消防方面去考虑；节能方面重点检查所用材料是否符合节能要求，是否采用了国家明令禁止的建筑材料和施工方法；检查审图机构的建筑施工图审查意见，地区主管部门对消防和节能等方面的施工图审查意见是否落实。

（9）由几个设计单位设计的施工图纸相互间有无矛盾，各专业设计配合是否协调，与外部条件是否衔接。给排水、采暖通风、强电弱电各专业之间的设备选型是否匹配，管道布置是否有交叉现象，管线布置完后是否满足建筑物楼层净高的要求，设备之间和设备与墙柱之间的距离是否满足规范要求，预留孔洞是否合理等，还应考虑与二次设计及专业工程的协调问题。

（10）建筑物的基础型式是否与地质勘察资料相符合，地基处理办法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工，不便于施工的技术问题。

2.7监理人员应做好相关图纸会审记录

图纸会审记录是开工前由建设单位组织进行，参加人员有建设单位项目负责人、专业工程师，监理单位总监理工程师及专业监理工程师，施工单位项目经理、项目技术负责人及技术部专业技术人员，设计单位项目负责人及各专业设计人员，并应由建设、设计和施工、监理单位共同汇签。与会审人员签字及盖章后方有效，并作为施工使用及列入工程技术档案的一部分。图纸会审记录中应记录好工程名称、工程编号、表号、图纸卷册名称、图纸卷册编号、主持人、时间、地点、参加人员、提出意见、提出单位、处理意见、签字、盖章。

3 结 语

搞好图纸会审工作是一项重要和有成效的工作，通过图纸会审，可以使设计问题大部分在施工前得到解决。不过，由于工程错综复杂，随着工程进展，往往还会出现一些新的具体问题，所以需要反复地审查，及时地发现问题，解决问题，避免差错。图纸学习和会审，是经常性的，应贯彻于施工的全过程。

图纸会审是监理单位的一次重要亮相，图纸会审也是体现监理工程师的业务水平，取得业主信任、监理威信的重要手段，同时，也能帮助设计人员发现不足，完善设计，避免施工错误。一次成功的图纸会审也将为以后开展工作打下良好的基础。这就要求监理工程师要熟悉有关的技术要求、设计规范，熟悉图纸，以高度负责的态度把好图纸会审这一关。（摘自《建设监理》2013年第4期）

- 加 强 安 全 监 理

- 安全监理要抓好“三突出”“三加强”，即突出预防为主，突出加强监督，突出落实责任；加强宣传教育和队伍建设，加强安全基础工作，加强协作联动。